Risque chimique et réalisation de gels de polyacrylamide pour électrophorèses

Acrylamide et bis acrylamide / cristaux / point de fusion : 87,5°C, tension de vapeur 0,9 Pa à 25°c, 4Pa à 40°C	Toxicité aiguë, Oral(e) (Catégorie 4) / Toxicité aiguë, Inhalation (Catégorie 2) / Irritation cutanée (Catégorie 2) / Irritation oculaire (Catégorie 2) / Sensibilisation respiratoire (Catégorie 1) / Sensibilisation cutanée (Catégorie 1) / Mutagénicité sur les cellules germinales (Catégorie 1B) / Cancérogénicité (Catégorie 1B) / Toxicité pour la reproduction (Catégorie 2) / Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (Catégorie 1) / Valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) sur 8 heures : 0,3 mg/m3 en France, 0,03 mg/m3 aux USA. / DL50 : 107 mg/kg par voie orale chez la souris.
Étiquetage
	Mentions de danger	Conseils de prudence
	H301,H312, H315,H317, H319, H 332, H340 H350, H361f, H372.	P201, P280, P301+310, P305 + P351 + P338, P308 + 313
Manipuler les cristaux => travail sous hotte chimique / port d'un masque avec cartouche type P3. / Elimination : incinération à postcombustion. / FDS (MSDS) consultable à http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?lang=fr&N4=A3553|SIGMA&N5=SEARCH_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC / Fiche toxicologique « acrylamide téléchargeable » à http://www.inrs.fr/ (http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT%20119)

Conséquences : Il n’y a quasiment aucune raison d’utiliser les produits en poudre (risques élevés de cristaux en suspensions toxiques dans l’air) ; il faut absolument utiliser des solutions commerciales concentrées. Stockage : au réfrigérateur, en flacon étanche.

Conditions de travail proposées pour la réalisation de gels d'électrophorèse :
- salle dédiée ;
- solutions commerciales concentrées d'acrylamide/bisacrylamide stockées au réfrigérateur ;
- verrerie, pipettes ... dédiées, et réputées contaminées ;
- élimination des déchets : voie d'incinération avec postcombustion ;
- protections individuelles : blouse dédiée, lunettes faciales, gants nitrile ;
- Éviter absolument les aérosols et/ou hotte chimique.

TEMED / N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine	Classification : / Liquides inflammables (Catégorie 2) / Corrosion cutanée (Catégorie 1B) / Toxicité aiguë, Inhalation (Catégorie 4) / Toxicité aiguë, Oral(e) (Catégorie 4)
Étiquetage :		H225-H302-H314-H332 / P210-P280-P305 + P351 + P338-P310

Persulfate d'ammonium / (poudre pure)	Classification : / Matières solides comburantes (Catégorie 3) / Toxicité aiguë, Oral(e) (Catégorie 4) / Irritation oculaire (Catégorie 2) / Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (Catégorie 3) / Irritation cutanée (Catégorie 2) / Sensibilisation respiratoire (Catégorie 1)
Étiquetage :		H272-H302-H315-H317-H319-H334-H335 / P220-P261-P280-P305 + P351 + P338-P342 + P311
Pesées de persulfate d'ammonium => utilisation d'une hotte chimique. A réaliser le moins souvent possible. Réaliser des solutions de volume adapté aux gels à réaliser, à 10 ou 20% (m/v), qui seront conservées au congélateur.
FDS (MSDS) consultable à http://www.sigmaaldrich.com / Fiche toxicologique « persulfate » à http://www.inrs.fr/

Et le béta-mercaptoéthanol des tampons de dénaturation et charge pour les SDS-page :
2-mercaptoéthanol / Masse molaire 78,13 g/mol / Liquide pur à 14,3 mol/L / volatil, pression de vapeur à 20°C = 1,33 hPa	Classification : / Toxicité aiguë, Oral(e) (Catégorie 3) / Toxicité aiguë, Inhalation (Catégorie 2) / Toxicité aiguë, Dermale (Catégorie 2) / Irritation cutanée (Catégorie 2) / Lésions oculaires graves (Catégorie 1) / Sensibilisation cutanée (Catégorie 1) / Toxicité aiguë pour le milieu aquatique (Catégorie 1) / Toxicité chronique pour le milieu aquatique (Catégorie 1)
Étiquetage :		H301-H310-H315-H317-H318-H330-H410 / P260-P273-P280-P284-P301 + P310-P302 + P350
Travail à partir des solutions commerciales pures => protection respiratoire, utilisation d'une hotte chimique. A réaliser le moins souvent possible. Réaliser les tampon de dénaturation et charge sous faibles volumes adaptés aux travaux à réaliser et qui seront conservées au congélateur.
FDS (MSDS) consultable à http://www.sigmaaldrich.com