Croissance diauxique d'une souche pure E. Coli en milieu M63cathi + glucose et lactose

## 1 Précultures :
Une préculture de 18 heures d'une souche pure référencée Escherichia coli prototrophe est réalisée. Préculture aérée, agitée, 37°C, en milieu M63cathi + glucose 0,4%.

Composition du milieu M63cathi :
base saline stérile « M63» : KH2PO4 13,6 g/L ; (NH4)2SO4 2 g/L ; FeSO4 7H2O 0,5 mg/L ; MgSO4 7H2O 0,2 g/L ajusté à pH 7,0 avec NaOH / + 2 mL CaCl2 10 g/L par litre / + 1 mL thiamine 20 g/L stérile par litre (stockage par congélation) / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- / (et pour l'amener à 0,4% en glucose par exemple : + 14 mL glucose 30% stérile )

La pré-culture est alors diluée au ½ avec du milieu M63cathi + glucose 0,15% (final) et remise à agiter à 37°C pendant 100 minutes.

## 2 Suivi de la culture sur Milieu glucosé et lactosé:

- Mesurer la turbidité de la préculture à 600 nm. Calculer le volume nécessaire pour un Erlen de culture de 80 mL de volume final ayant une turbidité de 0,20 en absorbance au temps zéro.
- Introduire ce volume calculé dans un Erlen Stérile.
- Compléter immédiatement à 80 mL avec de la base M63 préchauffée à 37°C.
- Ajouter immédiatement 100 µL glucose stérile à 30 % plus 800 µL lactose stérile à 30%.
- Ajouter immédiatement 160 µL de CaCl2 10g/L stérile plus + 80 µL de thiamine 20 g/L stérile ;
- Mettre à agiter à 37°C.
  Suivre la culture en conditions aérée, agitée, 37°C. On suivra la biomasse, le glucose et l'activité βgalactosidase toutes les 15 minutes selon les modalités décrites ci-dessous.

Toutes les 15 minutes :
- un prélèvement pour mesure de biomasse par trouble à 600nm ;
- un prélèvement de 1 mL en microtube à centrifuger pour suivi de glucose et d'activité βgalactosidase. Centrifuger immédiatement et traiter immédiatement selon les modes opératoires présentés ci-dessous.

Suivi du glucose
On utilisera le système bioMérieux SA® référence 61.272. Le kit fourni propose une flacon dit « réactif1 » et un flacon dit « réactif2 ». Reprendre le contenu du flacon de réactif2 par le contenu du flacon de réactif1 à l’aide de l’adaptateur fourni. Homogénéiser. La solution se conserve 6 semaines à 20-25°C et 4 mois à 2-8°C à l’obscurité. On obtient ainsi la solution de travail. Le glucose réagit spécifiquement en conduisant à un produit coloré absorbant à 505 nm. La réaction est à complétude en 10 minutes à 37°C. Avec le mode opératoire proposé, le dosage est linéaire jusqu’à 2g/L en glucose dans l’échantillon.

En microcuve pour photométrie. A 505 nm. Zéro d'absorbance = eau.
	Cuve TR (une seule pour une série de mesures !)	Cuve échantillon à mesurer (ech)
solution de travail	1 mL	1 mL
Eau	20 µL
Surnageant à mesurer		20 µL
	Couvrir de parafilm, homogénéiser. Incuber 20 minutes à l'étuve à 37°C. Mesurer contre de l'eau à 505 nm, on obtient ATR et Aech.
	(ATR - Aech ) mesure le glusoe de l'échantillon. On obtient une valeur proportionnelle à la concentration en glucose dans le milieu (si < 2g/L) = unité arbitraire de concentration en glucose.

Suivi de la βgalactosidase
On réalise un suivi qualitatif ou quantitatif.
Le culot de centrifugation obtenu après chaque prélèvement est immédiatement repris et lavé avec 1 mL de NaCl 9g/L stérile + chloramphénicol 50µg/mL (il faut éliminer le lactose qui serait en compétition avec l'ONPG pour les mesures d'activité et bloquer toute synthèse protéique). Après centrifugation, le culot est homogénéisé avec 500 µL de tampon B à 37°C. Ajouter alors 100 µL de substrat ONPG à 37°C. Incuber 10 minutes à 37°C. Ajouter 200 µL de réactif d'arrêt. Comparer avec un témoin réactif et noter qualitativement l'intensité de coloration jaune développée : 0/+/++/+++. Ou centrifuger et lire la coloration à 415 nm sur le surnageant.

Solution ONPG : ONPG à 4mg/mL en tampon B
Tampon B : Na2HPO4 16,1 g/L + NaH2PO4 , H2O 5,5 g/L + (Kcl 0,75 g/L) + MgSO4,7H2O 0,25 g/L + 2-mercaptoéthanol 2,7 mL/L, pH = 7,0.
réactif d'arrêt : Na2CO3 1 mol/L.

## 3 Compte-rendu :

- Donner la concentration en biomasse de la préculture utilisée sous forme d’une « absorbance 600 nm ». Expliquer comment le volume inoculum (x) a été déterminé.
- Etablir un tableau des résultats expérimentaux pour le suivi de la croissance.
- Etablir un tableau des résultats expérimentaux pour le suivi du glucose et de la βgalactosidase.
- Construire la courbe de croissance Ln(trouble de biomasse) = f(t). Déterminer les différentes phases de la croissance. Peux-t-on vraiment parler de croissance exponentielle lors de la première phase de croissance ? (justifier). Calculer la(les) vitesse(s) maximale(s) spécifique(s) de croissance, le(les) temp(s) de doublement.
- Commenter la composition du tampon B. Quelles fonctions doit-il assurer ?
- Indiquer les résultats obtenus pour le glucose et la βgalactosidase sur le graphique de croissance.
- Analyser les résultats. Conclure.

## Bibliographie
Burstein, Cohn, Kepes, Monod ; Rôle du lactose et de ses produits métaboliques dans l'induction de l'opéron lactose chez E. coli. ; Biochim. Biophys. Acta, 1965, 95:85-98.
Loomis, Magasanik, Glucose-lactose diauxie in Escherichia coli , J. of bacteriology, avr. 1967, 1397-1401.