Dénombrement sélectif des Entérocoques par filtration sur membrane et culture sur milieu de Slanetz et Bartley

Le milieu de Slanetz et Bartley a été spécialement formulé pour les dénombrements d’Entérocoques (marqueurs fécaux) dans l’eau et les boissons par la technique de filtration sur membrane puis culture.
La composition du milieu est la suivante :
Tryptone 20 g/L ; extrait de levures 5,0 g/L ; glucose 2 g/L ; phosphate dipotassique 4,0 g/L ; sodium azoture (azide) 0,4 g/L ; 2-3-5-triphényltétrazolium chlorure (TTC) 1 mg/L ; agar pour bactériologie 10,0 g/L ; pH 7,2 ± 0,2.
Le TTC présente la particularité d’être réduit par les Entérocoques en un formazan rouge qui précipite ce qui facilite la lecture du milieu. Pour mémoire, Proteus, Pseudomonas... réduisent aussi le TTC ... mais le milieu de Slanetz et Bartley est sélectif par l’azide !

L’objectif du travail est d’illustrer la capacité du milieu de Slanetz et Bartley à sélectionner les Entérocoques et donc sa « pertinence » pour leur dénombrement.

Quatre « eaux tests » sont fabriquées :
	eau test 1	eau test 2	eau test 3		eau test 4
Bouillon de culture de 18 h de Enterococcus faecalis		10 µL
		A introduire dans 1 litre d’eau + NaCl 9 g/L, stérile. Homogénéiser. On obtient le flacon dit flacon « source enteroc »
		Transférer stérilement 200 µL de « source enteroc » dans 1 nouveau litre d’eau + NaCl 9 g/L, stérile. On obtient ainsi l’eau test 2.		Transférer stérilement 1 mL de « source enteroc » dans 1 nouveau litre d’eau + NaCl 9 g/L, stérile. On obtient ainsi l’eau test 3.
Bouillon de culture de 18 h de Proteus vulgaris	5 µL				5 µL
Bouillon de culture de 18 h de Bacillus subtilis	5 µL				5 µL
	A introduire dans 1 litre d’eau + NaCl 9 g/L, stérile. Homogénéiser. / On obtient ainsi l’eau test 1.				A introduire dans 500 mL « d'eau test 2 » parfaitement homogénéisée. Homogénéiser. / On obtient ainsi l’eau test 4.

Pour chaque eau test, pratiquer la numération des Entérocoques par la méthode de filtration sur membrane puis culture sur milieu de Slanetz et Bartley. En parallèle traiter à l’identique chaque eau test mais avec culture sur milieu TCS non sélectif. Filtrer des échantillons de 20 mL.

Compte-rendu :
Discuter l’emploi de l’azide comme agent sélectif.
Vaut-il mieux risquer des faux positifs ou négatifs ?
Présenter et analyser les résultats pratiques obtenus et conclure.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bibliographie :
NF EN ISO 7899-2 (08-2000) Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement des entérocoques intestinaux - Partie 2 : méthode par filtration sur membrane et aussi Norme NF T 90-416: octobre 1985. Recherche et dénombrement des streptocoques du groupe D. Méthode générale par filtration sur membrane. (Testing water. Detection and numeration of group D streptococci. General method by membrane filtration).
L.W. Slanetz, C.H. Bartley, Numbers of enterococci in water, sewage, and faeces determined by the Membrane Filter Technique with an improved medium. J. Bacteriol. (1957), 74(5):591.

Document annexe. Extraits de NF EN ISO 7899-2 (08-2000). Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement des entérocoques intestinaux - Partie 2 : méthode par filtration sur membrane
Remarque (texte en dehors de la norme) : Les entérocoques intestinaux sont des bactéries en forme de cocci ou ovoïdes à Gram positif, chimiorganotrophes fermentaires obligatoires cultivant en 24h sur milieux ordinaires, formant des chaînes, catalase-négatives et possédant le marqueur antigénique antigène D.

Mode opératoire

Annexe issue de Norme NF T 90-416: octobre 1985
Limites de confiance à 95% attachées au nombre de colonies dénombrées par boîte
nombre de colonies par boites	limites de confiance à 95%		nombre de colonies par boites	limites de confiance à 95%		nombre de colonies par boites	limites de confiance à 95%
	inférieure	supérieure		inférieure	supérieure		inférieure	supérieure
1	.	4	13	5	21	45	31	60
2	.	6	14	6	23	50	36	65
3	.	8	15	7	24	55	40	71
4	0	9	16	8	25	60	44	77
5	0	11	17	8	27	65	49	82
6	1	12	18	9	28	70	53	88
7	1	14	19	10	29	75	58	93
8	2	15	20	11	30	80	62	99
9	3	16	25	15	36	85	66	105
10	3	18	30	19	42	90	71	110
11	4	19	35	23	48	95	75	116
12	5	20	40	27	54	100	80	121