Un dosage de protéine par méthode ELISA compétition
Le dosage d'une protéine P par méthode immunoenzymatique en phase hétérogène par compétition (ELISA compétition) est proposé. Il s'agit de doser la protéine P d'un extrait cellulaire. On dispose, d'une part, de protéine P étalon et d'un conjugué protéine P-peroxydase (P-POD) et, d’autre part, d'anticorps anti-P utilisés pour tapisser des barrettes de microtitration.
La peroxydase (POD) catalyse l'oxydation de l'AzBTS (Diammonium 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate)) en présence de peroxyde d'hydrogène (H2O2) avec formation d'un composé coloré en vert lu à 405 nm après arrêt de la réaction par l’acide sulfurique.
Réactifs disponibles
- barrettes de microtitration pour 32 cupules sur un support / - extrait de protéine P à doser : 200 µL / - solution étalon de P à 3 mg.mL-1 : 500 µL / - conjugué protéine P-POD à la dilution adéquate : 2 mL / - anticorps anti-P à la dilution adéquate : 12,5 mL / - SAB : sérum albumine bovine à 1 % en tampon carbonate sodique 0,05 mol.L-1 pH = 9,6 : 25 mL	- tampon PBS : tampon phosphate sodique 10 mM , / pH 7,4 + NaCl 150 mM : 50 mL / - tampon PBS Tween : tampon PBS + Tween 20 à 0,2% : pissette de 200 mL / - substrat ABTS - H2O2 : 200 mg d'ABTS + 200 µL d'H2O2 à 30% / dans 200 mL de tampon citrate sodique 0,1 mol/L pH 5,5 :10 mL / - solution d'arrêt acide sulfurique 4 mol/L : 4 mL.

AzBTS : peut être nocif par inhalation. Provoque une irritation du système respiratoire. Peut être nocif par absorption par la peau. Provoque une irritation de la peau. Peut être nocif par ingestion
Mode opératoire
Les barrettes sont sensibilisées avec les anticorps anti-P puis saturées par la sérum albumine bovine.
- Tapisser avec 250 µL de solution d'anticorps anti-P toutes les cupules. Incuber 2 heures à 37°C puis rincer 1 à 2 fois au tampon PBS.
- Réaliser la saturation de toutes les cupules avec 330 µL de solution SAB au moins 30 min à 37 °C.
- Rincer alors 1 fois au tampon PBS. Ne pas laisser les cupules à sec trop longtemps.
On peut alors mettre en place l'étape de compétition.
- Réaliser en barrette, à partir de la cupule E1, des dilutions successives en série géométrique de l'échantillon à doser allant de d = 2/3 à d = (2/3)12 en tampon PBS. Le volume laissé dans chaque puits est de 100 µL.
- Distribuer dans chacune des cupules 50 µL de solution de conjugué P-POD.
- Réaliser dans les 4 premières cupules les tests témoins suivants :
- A1 : blanc de lecture contenant 200 µL de tampon PBS,
- B1 : témoin substrat avec le réactif d'arrêt,
- C1: témoin contrôlant l'absence d'activité peroxydase dans l'extrait de protéine P,
- D1 : témoin contrôlant la spécificité antigénique et l'activité enzymatique du conjugué P-POD.
- Réaliser de même toutes ces opération dans l'autre barrette avec la solution étalon de P.
- Incuber les barrettes à l'étuve à 37 °C pendant 1 heure 30 environ.
- Laver 3 fois en tampon PBS-Tween et rincer une fois en tampon PBS.
Le résultat de la compétition peut alors être révélé.
- Distribuer 200 µL de solution substrat ABTS-H2O2. Recouvrir d'un film adhésif et incuber 30 min à 37 °C.
- Lire alors rapidement les absorbances à 405 nm, au lecteur de microplaques. (On peut éventuellement distribuer dans chaque cupule 100 µL de solution « d'arrêt » avant lecture, mais les cupules évolueront cependant de façon finalement non négligeable, donc autant ne pas « arrêter » et lire en temps voulu !).
Compte-rendu
- Définir les termes " immunoenzymatique" et "phase hétérogène". Dégager le principe de ce dosage immunologique en réalisant un(des) schéma(s) annotés.
- Présenter sous forme d'un(de) tableau(x) l'ensemble du travail réalisé (ne pas oublier composition des témoins). Donner les résultats expérimentaux obtenus.
- Commenter les valeurs obtenues avec les témoins.
- Exploiter les résultats obtenus. Tracer les fonctions Absorbance = f(ln(dilution)) pour la protéine étalon et la protéine à doser sur le même graphe (choix judicieux de l’échelle ...). Commenter. Déterminer ensuite la concentration en protéine P de l'échantillon à doser.
- Quel contrôle préalable permettrait de vérifier la non fixation du conjugué P-POD sur la protéine de saturation ?

Bibliographie : Adapté de Examen du BTS Biotechnologies 1997, sujet de l'épreuve de Travaux pratiques.