Un dosage de protéine par méthode ELISA sandwich

On se propose de mettre au point un test ELISA de dosage d'une protéine P par méthode immunoenzymatique en phase hétérogène de type ELISA sandwich. La protéine P est une protéine d’un virus de la vigne pour laquelle des anticorps ont été obtenus chez la chèvre.
On dispose, d'une part, de protéine P étalon et d'un conjugué anticorps-anti-P/phosphatase alcaline (antiP-PAL) et, d’autre part, d'anticorps anti-P utilisés pour tapisser des barrettes de microtitration. La phoshatase alcaline (PAL) catalyse l'hydrolyse du 2-nitrophénolphosphate en 2-nitrophénol coloré en jaune lu à 405 nm.
# Réactifs disponibles
- anticorps anti-P à la dilution adéquate pour le « coating » (en tampon carbonate sodique 0,05 mol/L pH 9,6) : 4,3 mL. / - barrettes de microtitration pour 24 cupules sur un support. / - solution étalon de P à 200 ng.mL-1 : 0,5 mL (une matrice formée par un extrait de vigne saine a été chargée en protéine P purifiée). / - Échantillon à doser (extrait à partir de vigne) : 0,5 mL / - conjugué antiP-PAL à la dilution adéquate , en tampon PBS-T-BSA : 4,5 mL.	- tampon PBS : tampon phosphate sodique 10 mM , pH 7,4 + NaCl 150 mM : 50 mL. / - tampon PBS-T : tampon PBS + Tween 20 à 0,05% : pissette de 100 mL. / - tampon PBS-BSA : sérum albumine bovine à 1 % en tampon PBS : 8 mL / - tampon PBS-T-BSA : sérum albumine bovine à 1 % en tampon PBS-Tween : 3 mL. / - substrat pNPP à 1 mg/mL en tampon glycine soude pH 10,5 (7,5 g/L en glycine, 100 mg/L en MgCl2). A préparer extemporanément et à utiliser extemporanément (cf hydrolyse spontanée en milieu alcalin) (5 mL).

# Mode opératoire
Des agitateurs de microplaque 96 puits sont disponibles.
Au cours des manipulations, ne pas laisser les cupules à sec trop longtemps.

Des cupules de 3 barrettes de 8 puits sont sensibilisées avec les anticorps anti-P puis bloquées par la sérum albumine bovine
Identifier les barrettes.
- Tapisser avec 200 µL de solution d'anticorps anti-P toutes les cupules de la colonne 1 ainsi que les cupules A2 , B2, C2 et G2 de la colonne 2 et A3 , B3, C3, D3, E3, F3 et G3 de la colonne 3. Incuber 2 heures à 37°C puis rincer 1 à 2 fois au tampon PBS.
- Réaliser le blocage (saturation des sites non spécifiques) de toutes les cupules de la colonne 1 ainsi que de A2, B2, C2, G2 et H2 et de toutes les cupules de la colonne 3 avec 330 µL de solution PBS-BSA au moins 30 min à 37 °C.
- Rincer alors 2 fois au tampon PBS-T.
- On peut réaliser les séries de dilutions de l’étalon et de l’échantillon à doser
- Réaliser, dans 10 tubes « eppendorf » une gamme de concentrations décroissantes à partir de la solution étalon P à 200 ng.mL-1 par dilutions successives de raison 1/2. Le premier tube contiendra la première dilution au 1/2, le tampon de dilution étant le PBS Tween BSA, le volume final étant de 150 µL.
- Réaliser, dans 5 tubes « eppendorf » une gamme de concentrations décroissantes à partir de la solution échantillon E par dilutions successives de raison 1/2. Le premier tube contiendra la première dilution au 1/2, le tampon de dilution étant le PBS Tween BSA, le volume final étant de 150 µL.
On peut alors mettre en place l'étape de liaison des protéines P dans les puits
Introduire 100 µL de la solution étalon P dans la cupule A1 et dans la cupule témoin H2. dans les autres cupules sensibilisées de la colonne 1 et dans A2, B2 et C2, introduire 100 µL de chacune des dilutions de solution étalon P.
•	Introduire 100 µL de la solution échantillon E dans la cupule A3 et dans la cupule témoin H3. dans B3, C3, D3, E3 et F3 introduire 100 µL de chacune des dilutions de solution échantillon.
Couvrir d’un film autocollant et incuber 45 min à 37°C.
Lavages stringents
Réaliser 4 lavages successifs à l'aide de tampon PBS-T.
On peut alors mettre en place l'étape de liaison du conjugué antiP-PAL
- Ajouter dans les cupules utilisées 200 µL de conjugué.
- Couvrir d’un film autocollant et incuber 45 min à 37°C.
- Réaliser 5 lavages successifs à l'aide de tampon PBS-T.
On peut alors mettre en place l'étape de révélation
- Ajouter 200 µL de solution de révélation (pNPP à 1 mg.mL-1 en tampon glycine MgCl2 pH=10,5).
- Couvrir d’un film autocollant et incuber à température ambiante ou à 37°C (pour accélérer).
- Lire en lecteur de microplaques lorsque la révélation paraît convenable, à 405 nm contre l’air. Noter la durée exacte de révélation avant la lecture.
## Compte-rendu
- A l’aide de schémas légendés, et uniquement à l'aide de schémas, expliquer toutes les étapes du dosage en montrant les conditions nécessaires à l’obtention d’un dosage quantitatif.
- Reporter les manipulations et les résultats expérimentaux (composition exacte et rôle des témoins, absorbances mesurées contre l'air (Am), calcul pour obtenir les absorbances (Ad) permettant le tracé de la courbe Ad = f(ln([P])). Durée et température de révélation.
- Tracer la courbe Ad = f(ln(concentration en P en ng.mL-1)) et proposer un domaine de praticabilité pour le dosage de P.
- Tracer Ad = f(ln(dilution)) pour l’étalon et l’essai et en déduire la concentration en protéine P de l’échantillon à doser.

Bibliographie : Adapté de Examen du BTS Biochimie 1998, sujet de l'épreuve de Travaux pratiques.

Annexe. Plan de travail en n’indiquant pas les lavages !!!
	1	2	3
A	AntiP + blocage + Pétalon dil1+ conjug + révél.	AntiP + blocage + Pétalon dil/256 + conjug + révél.	AntiP + blocage + Edil1+ conjug + révél.
B	AntiP + blocage + Pétalon dil/2 + conjug + révél.	AntiP + blocage + Pétalon dil/512 + conjug + révél.	AntiP + blocage + Edil/2 + conjug + révél.
C	AntiP + blocage + Pétalon dil/4 + conjug + révél.	AntiP + blocage + Pétalon dil/1024 + conjug + révél.	AntiP + blocage + Edil/4 + conjug + révél.
D	AntiP + blocage + Pétalon dil/8 + conjug + révél.		AntiP + blocage + Edil/8 + conjug + révél.
E	AntiP + blocage + Pétalon dil/16 + conjug + révél.		AntiP + blocage + Edil/16 + conjug + révél.
F	AntiP + blocage + Pétalon dil/32 + conjug + révél.		AntiP + blocage + Edil/32 + conjug + révél.
G	AntiP + blocage + Pétalon dil/64 + conjug + révél.	AntiP + blocage + conjug + révél.	AntiP + blocage + conjug + révél.
H	AntiP + blocage + Pétalon dil/128 + conjug + révél.	Blocage + Pétalon dil1 + conjug + révél.	Blocage + Edil1 + conjug + révél.