TITRATIONS pH METRIQUES :TITRATIONS dES aminoacides GLY ET GLU
1 Préalable
Connaissances pratiques et théoriques concernant le titrage des couples acide/base en solution aqueuse avec suivi pH métrique. En particulier le cas des couples acide/base en solution pas trop diluée ( concentration > 0,01 mol/L) et de pK compris entre 4 et 10 et le cas des couples de pK < 3. Mise en place d’un montage pour dosages pH métriques, étalonnage du pH-mètre.

2 Dosage d'une solution de glycine environ 0,04 mol/L, suivi pH métrique
2.1 En solution aqueuse en absence de méthanal (formol)
- Opérer sur E=20,00 mL de solution de glycine ;
- introduire le barreau aimanté et plonger les électrodes ;
- lire le pH initial, noter dans le compte-rendu ;
- introduire HCL 1 mol/L gouttes à gouttes jusqu'à abaisser le pH vers 2,2 à 2,1 ;
- titrer ensuite avec NaOH environ 0,1 mol/L étalonnée.
Données : les différents pK des couples acide/base de la glycine sont de 2,3 (-COOH/-COO-) et 9,6 (-NH2/-NH3+).

2.2 En présence de méthanal en excès dans la solution aqueuse (formol-titration de Sörensen)
Attention ! Cette partie duTP implique l'utilisation d'une solution aqueuse à 37% en méthanal (formol, formaldéhyde). Le méthanal est un toxique puissant.
Solution concentré à 37% V/V de méthanal : R23/24/25 Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. R34 Provoque des brûlures. R39/23/24/25 Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. R40 Effet cancérogène suspecté : preuves insuffisantes. R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage. S45 En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette) . S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Adresse fiche internationale de sécurité chimique : http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0695.html / Adresse http://www.inrs.fr/ et fiche toxicologique du méthanal (fomraldéhyde, formol)

Un poste dédié à la manipulation en présence de formol sera installé sous hotte. Il est absolument interdit de manipuler de quelque manière que ce soit à ce poste avant d'avoir reçu la formation adaptée et les consignes par l'enseignant.

Consulter la documentation proposée ci-dessus et répondre aux deux questions suivantes. Question 1 : Quelles sont les valeurs limites d'exposition à court terme (VLCT) et de moyenne d'exposition (VME) en France, en mg/m3 ? Question 2 : Quel type de cancer est augmenté chez les sujets fortement exposés au formol (embaumeurs, salariés des industries utilisant du formol) ?

Mode opératoire de la manipulation :
- Introduire un peu d’eau et 10 mL de méthanal à 37% V/V dans le bécher réactionnel. Savoir que les solutions de formol contiennent un peu d’acide méthanoïque (formique) ;
- ajouter 20,00 mL de solution de glycine et noter la valeur du pH ;
- titrer ensuite avec la solution NaOH environ 0,1 mol/L étalonnée.
Données : réaction de la fonction amine des aminoacides avec le formol en excès :
R-NH2 + HCHO en excès -----------à R-N(CH2OH)2
Le pK du couple acide/base ammonium/amine en présence de formol est fortement abaissé par rapport au pK du couple (-NH2/-NH3+) initial.
## 2.3 Compte-rendu
- Réaliser les tracés pH métriques et les annoter de façon la plus complète possible.
- Calculer la concentration exacte de la solution de glycine fournie.
# 3 Dosage pH métrique d'une solution d’acide glutamique environ 0,04 mol/L
3.1 Dosage
 - Introduire un peu d’eau et 20,00 mL de solution d’acide glutamique dans le bécher de réaction ;
 - déposer le barreau aimanté ; plonger les électrodes ;
 - lire le pH initial, noter dans le compte-rendu ;
- titrer ensuite avec NaOH environ 0,1 mol/L étalonnée.
3.2 Compte-rendu
- pH initial de la solution et interprétation ;
- réaliser le tracé pH métrique et l’annoter de façon la plus complète possible.
- donner la concentration exacte de la solution d'acide glutamique.
Données : les différents pK des couples acide/base de l’acide glutamique sont de 2,2 (COOH/COO-), 4,3 (chaînelatéraleCOOH/chaînelatéraleCOO-), 9,7 (NH2/NH3+).