Contrôles oenologiques

1. Analyse des acides organiques d’un vin par chromatographie sur papier
Les sucres du jus de raisin sont essentiellement le fructose, le glucose et le saccharose. Les vacuoles des cellules du fruit contiennent des acides organiques dont les principaux sont l’acide malique et l’acide tartrique (ce dernier est une spécificité de la vigne).
Au cours de la fermentation alcoolique, les sucres sont métabolisés comme source de carbone et d’énergie par des levures. Les produits terminaux de fermentation sont essentiellement le dioxyde de carbone et l’éthanol mais aussi le glycérol, l’acétaldéhyde, l’acide acétique, l’acide succinique, le butanediol, l’acide malique ... en plus faibles proportions. Les vinifications mettent en œuvre une deuxième étape microbienne due à des bactéries lactiques dite fermentation malolactique qui provoque la transformation de l’acide malique en acide lactique et dioxyde de carbone.

1.1 Réactifs
Vin blanc : « V »
Solutions étalons (prélever des fractions aliquotes (500 µL à 1 mL ) des solutions mères dans des tubes à hémolyse) :
Acide lactique à 3 g/L, « L » : CH3-CHOH-COOH, pK = 3,9, M = 90,1 g/mol ;
Acide tartrique à 3 g/L, « T » : HOOC-CHOH-CHOH-COOH, pK = 3,1 et 4,3, M = 150,1 g/mol ;
Acide malique à 3 g/L, « M » : HOOC-CH2-CHOH-COOH, pK = 3,5 et 5,1, M = 134,1 g/mol ;
Acide citrique à 3 g/L, « C » : HOOC- CH2-C(OH)COOH- CH2-COOH, pK = 3,1 ; 4,8 et 6,4, M = 192,1 g/mol.

Solvant de phase mobile et de révélation : pour 910 mL : butanol-1 + bleu de bromophénol à 1 g/L (650 mL) et acide acétique au ½ (260 mL). Attention ce mélange est corrosif et irritant, l’acide acétique est volatil ; manipuler avec gants et lunettes sous hotte aspirante.

1.2 Mode opératoire
Saturer la cuve de chromatographie pendant au moins 15 minutes avec ce qu’il faut de phase mobile (réaliser le transfert sous le hotte). / La phase stationnaire est un rectangle de papier Whatman prédécoupé de 10 cm sur 15 cm. Ne jamais mettre la phase stationnaire au contact de la paillasse, toujours la protéger par une feuille de papier propre. / A 3 cm du bord inférieur, dans le sens de la largeur, déposer tous les 1,5 cm 1 µL de chaque solution étalon et 1 µL de vin V à analyser. / Soulever légèrement la feuille de papier Whatman avant de déposer les échantillons. / Placer le papier verticalement dans la cuve après l’avoir enroulé et maintenu par une attache lettre. Le cône ainsi formé ne doit pas toucher les bords de la cuve. / Laisser migrer pendant environ 1,5 heure. Repérer le front de phase mobile. Sécher ensuite la feuille au thermoventilateur (c’est le séchage qui permet la révélation ; attention, il faut absolument maintenir la feuille de papier à l’abri de tout acide ou base). / Note : les résultats ont un aspect assez grossier, lié à la technique sur papier.

1.3 Résultats et compte rendu
- Remettre la feuille de chromatographie correctement annotée ; donner les Rf des acides organiques testés.
- Justifier les différences de migration des acides organiques témoins (le papier est en fait une surface de cellulose portant ainsi de nombreuses fonctions R-OH avec de l’eau liée).
- Expliquer le principe de la révélation sachant que le bleu de bromophénol est jaune à pH<3 et bleu à pH>5 ;
Commenter les résultats obtenus et conclure.

2 Dosage du SO2 libre et total d’un Vin
Le sulfitage raisonné des vendanges et du vin en cours d’élaboration permet, notamment pour les vins blancs, d’assurer une bonne vinification et une bonne conservation. Le SO2 peut se combiner à différentes molécules organiques des moûts en vinification. La bonne conduite des vinifications en blanc avec sulfitage exige le suivi la teneur en SO2 libre et combiné des moûts. Les teneurs finales en SO2 des vins sont réglementées.

2.1 Réactifs
Solution de diiode environ 5 mmol/L ( pas stable dans le temps) (volatil !!)
NaOH 1 mol/L
Indicateur de présence de diiode thiodène
Acide sulfurique à 4 mol/L en distributeur réglé à 4 mL
Thiosulfate de sodium pentahydraté pur

2.2 Pincipe du dosage et mode opératoire
Il s’agit d’un dosage volumétrique iodométrique. Dans un premier temps, on dose le SO2 libre d’une prise d’essai. On effectue ensuite une hydrolyse basique qui permet de libérer le SO2 combiné ; elle doit être limitée dans le temps à cause du risque d’oxydation de SO2.
On dose alors le SO2 lié aux composés carbonylés et devenu libre.
Le vin blanc sec étudié contient moins de 4 g/L de matières réductrices et doit contenir moins de 0,20 g/L de SO2 total.

2.2.1 Témoin de virage
Dans une fiole d’Erlenmeyer de 250 mL, verser :
- 50 mL d’eau distillée ;
- environ 4 mL d’acide sulfurique 4 mol/L ;
- 2 à 3 gouttes de type « burette » (soit 100 à 150 µL) de solution de diiode I2
Ajouter une quantité de thiodène suffisante (le thiodène complexe le diiode et conduit à une coloration sombre) pour colorer la solution. Apprécier cette quantité qui devra être utilisée pour les dosages ultérieurs.

2.2.2 Dosage du SO2 (plan à 2 essais puis éventuellement un troisième)
Dans une fiole d’Erlenmeyer de 250 mL, verser :
- 50,00 mL de vin ;
- la quantité requise de thiodène (indicateur de fin de réaction, cf §2.2.1) ;
- environ 4 mL d’acide sulfurique 4 mol/L.
Placer sur un agitateur magnétique et mettre en agitation.
Doser immédiatement le SO2 libre en versant la solution de diiode , à la burette, goutte à goutte dans l’Erlenmeyer. Quand la couleur bleue-violet persiste 30 s, relever le volume de diiode versé (V1). Laisser la burette dans cet état.
Ajouter ensuite, dans la même fiole d’Erlenmeyer, 25 mL de NaOH 1 mol/L afin de libérer le SO2 combiné. Couvrir la fiole. Agiter doucement pendant 10 minutes à température ambiante. Ajouter environ 8 mL d’acide sulfurique 4 mol/L (2x4 mL).
Doser immédiatement le SO2 combiné libéré lors de l’hydrolyse. Relever le volume total de diiode désormais versé : V2.

Remarque : le test de fin de réaction est l’apparition d’une coloration bleue-violet persistant 30 s. Il convient de tenir compte de la coloration naturelle de l’échantillon pour apprécier le virage.

2.2.3 Etalonnage de la solution de diiode (plan à 2 essais puis éventuellement un troisième)
Préparer par pesée de thiosulfate de sodium pentahydraté pur (MM = 248,18 g/mol) 100 mL d’une solution de thiosulfate de sodium à 10 ± 2 mmol/L. Utiliser une prise d’essai de 10,00 mL pour étalonner la solution de diiode en présence de thiodène.

2.3 Résultats et compte rendu
Déterminer la concentration de la solution de diiode.
- la répétabilité, donnée sous la forme d’un coefficient de variation aux alentours de 5 mmol/L est de 0,5 %;
- l'incertitude-type sur l'étalonnage ne sera pas estimée.
Déterminer la concentration molaire volumique du vin analysé en SO2 libre et en SO2 total.
- l'écart-type de répétabilité de la méthode aux alentours des valeurs à mesurer est 0,008 mmol/L pour le SO2 libre et de 0,013 mmol/L pour le SO2 total ;
- l'incertitude-type sur le résultat établi sera estimée à l'aide de l'écart-type de reproductibilité et de répétabilité de la méthode et de l'application du calcul fourni dans le document annexe n°1. L'écart-type de reproductibilité aux alentours des valeurs à mesurer est de 0,02 mmol/L pour le SO2 libre et de 0,025 mmol/L pour le SO2 total.
Déterminer la concentration molaire volumique du vin analysé en SO2 combiné.
l'incertitude-type sur le résultat établi sera estimée à l'aide de la formule u( SO2 combiné ) = racinecarré(u( SO2 libre )² + u( SO2 total )²) où u désigne les incertitudes-types.

Pour les incertitudes élargies, qui seront données à 2 chiffres significatifs, on utilisera un facteur d'élargissement k=2 qui conduit à une confiance 0,95.

2.4 Données

Masses atomiques relatives :	S : 32,064	O : 15,999	Na : 22,990

Equations des réactions chimiques en jeu :	SO2 + I2 + 2 H2O ——> SO42- + 4 H+ + 2 I-
I2 + 2 S2O32- ——> S4O62- + 2 I-

Document annexe

La méthode de dosage utilisée a montré un biais non significativement différent de zéro et présente une composante d'incertitude liée à son biais qui a été montrée négligeable devant la composante liée à la reproductibilité. Ainsi on estime les incertitude-types u(y) sur les résultats établis à l'aide des formules suivantes :

- si le résultat établi y est une moyenne de n mesurages en conditions de répétabilité :
u(y) = sqrt{s_{R}^2 - s_{r}^2(1-1/n)}
- si le résultat établi y est une médiane de 3 mesurages en conditions de répétabilité :
u(y) = sqrt{s_{R}^2 - s_{r}^2(1-1,16/3)}
Où sR représente l'écart-type de reproductibilité de la méthode et sr l'écart-type de répétabilité de la méthode.

3. Bibliographie
Colette Navarre, L’oenologie, Lavoisier Tec et Doc, 4° édition 1998.
Protocole aimablement fourni par M. Vidal : « estimation chromatographique de l’acide malique d’après la méthode de P. Ribereau-Gayon modifiée par Michod ».
Epreuve de travaux pratiques de biochimie, BTS Biochimie 2004.